Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение

«Кировский авиационный техникум»

(КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»)

Рабочая ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05 Охрана труда

программы подготовки специалистов среднего звена

базовой подготовки

специальность:

27.02.04 Автоматические системы управления

квалификация: техник

2020 г

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 27.02.04 Автоматические системы управления,

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 12 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ОХРАНА ТРУДА

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- уметь: проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; использовать экобиозащитную технику; принимать меры для исключения производственного травматизма; применять защитные средства; пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; применять безопасные методы выполнения работ;

- знать:

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые нормативные и организационные основы охраны труда в организации; правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда обеспечивает личностное развитие обучающегося:

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |
| Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы | ЛР 13 |
| Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных технологий | ЛР 14 |
| Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении профессиональных задач | ЛР 15 |
| Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические конфессиональные и культурные различия | ЛР 16 |
| Способный оперативно принятие решение в сложившихся производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения | ЛР 17 |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 72 |
| в том числе: |  |
| аудиторная нагрузка | 48 |
| в том числе в форме практической подготовки: |  |
| практические занятия | 10 |
| консультации |  |
| Самостоятельная работа обучающегося | 24 |
| промежуточная аттестация | 16 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 7 семестре |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда | Содержание | 14 10/4 |  |
|  | 1. Законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда и здоровья. Основы профгигиены и санитарии, профгигиены и пожаробезопасности. 2. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты. Права и обязанности работников в области охраны труда | 4 | 1, 2 |
|  | 3. Правовые и организационные основы охраны труда в организации. Система мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижение вредного воздействия на окружающую среду. 4. Профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. Ведение документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её заполнения и условия хранения. | 4 | 1, 2 |
|  | 5. Практическое занятие № 1. Проведение инструктажа подчинённых работников (персонала) по вопросам техники безопасности (в форме практической подготовки) | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: Оформление отчётов по практическим работам. Изучение нормативных источников в области охраны труда и техники безопасности на производстве: ГОСТы ССБТ, ГОСТы, ГН, НПБ, ОНД, ОП, ПДУ, ПБ, СанПиНы, СН, СНиПы. Создание сводной таблицы нормативных документов. | 4 | 1,2 |
| Тема 2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на организм человека и защита от них | Содержание | 12 8/4 |  |
|  | 6. Возможные опасные и вредные производственные факторы и средства защиты от их воздействия. Действие токсичных веществ на организм человека. Предельно допустимые концентрации (ПДК). 7. Индивидуальные средства защиты. Порядок хранения и использования средств индивидуальной и коллективной защиты | 4 | 2 |
|  | 8. Определение и проведение анализа опасных вредных факторов в сфере профессиональной деятельности | 2 | 2 |
|  | 9. Практическое занятие № 2. «Расчёт уровня шума» (в форме практической подготовки) | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: Оформление отчётов по практическим работам. Создание таблицы «Классификация опасных и вредных факторов | 4 | 2 |
| Тема 3. Охрана труда в пожаро- и взрывоопасных производственных помещениях | Содержание | 16 12/4 |  |
|  | 10. Категории производств по пожаро- и взрывобезопасности. Система мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижение вредного воздействия на окружающую среду. Опасные факторы комплексного характера | 2 | 2 |
|  | 11. Опасные факторы при работе с герметичными системами и правила безопасности при работе с ними. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях. Основные причины пожаров и взрывов. | 2 | 2 |
|  | 12. Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; порядок хранения и использования средств индивидуальной и коллективной защиты; виды и правила проведения инструктажей по охране труда. Правила безопасной эксплуатации аппаратов и установок | 2 | 2 |
|  | 13. Использование экобиозащитной и противопожарной техники, средств коллективной и индивидуальной защиты. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда. | 2 | 2 |
|  | 14. Оценка состояния техники безопасности на производственном объекте Применение безопасных приёмов труда на территории организации и в производственных помещениях при выполнении работ. | 2 | 2 |
|  | 15. Практическое занятие № 3. Изучение конструкции и применения огнетушителей (в форме практической подготовки) | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: Оформление отчёта по практическому занятию. Изучение и анализ стандартных инструкций по охране труда и технике безопасности при работе на заданных по индивидуальному заданию рабочих местах. Подготовка устного выступления на уроке. | 4 | 1,2 |
| Тема 4 . Действие электрического тока на организм человека | Содержание | 10 6/4 |  |
|  | 16. Действие и уровни воздействия электрического тока на организм человека. 17. Виды электрических травм. Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока | 4 | 2 |
|  | 18. Практическое занятие № 4. «Оказание первой помощи пострадавшим» (в форме практической подготовки) | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: Оформление отчётов по практическим работам. Нахождение информации о содержании аптечки первой медицинской помощи и оформление реферата на эту тему | 4 | 2,3 |
| Тема 5. Организационные и технические мероприятия для безопасного выполнения работ в действующих электроустановках | Содержание | 10 6/4 |  |
|  | 19. Электротехнический и электротехнологический персонал. Требования к электротехническому персоналу. Группы допуска по электробезопасности. Требования к должности, профессии, знаниям и опыту при присвоении 1 группы допуска по электробезопасности. | 2 | 2 |
|  | 20. Организационные мероприятия. Выполнение работ по наряду-допуску, распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 21. Технические мероприятия. Производство необходимых отключений. Проверка отсутствия напряжения. Наложение переносного заземления. Вывешивание плакатов. | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка устного выступления по материалу темы по индивидуальному заданию | 4 | 2 |
| Тема 6. Меры защиты от действия электрического тока | Содержание | 10 6/4 |  |
|  | 22. Меры защиты от действия электрического тока в действующих установках. Требования к изоляции электроустановок. Двойная и усиленная изоляция. Измерение сопротивления изоляции. Значение сопротивлений в различных устройствах. Защитное заземление и зануление. Механизм о действия. Устройство, применение, значение сопротивления. Части электроустановок, подлежащие заземлениюи занулению. Плакаты и знаки безопасности. Правила применения плакатов. | 2 | 2 |
|  | 23. Средства индивидуальной защиты. Использование малых напряжений. Сигнализация и блокировки для защиты от действия электрического тока. Ограждения и оболочки в электроустановках. | 2 | 2 |
|  | 24. Практическое занятие № 5. Производство измерения сопротивления изоляции (в форме практической подготовки) | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа: Разработка проекта комплекса мер защиты от действия электрического тока для объекта по индивидуальному заданию. Оформление отчета по практической работе | 4 | 2,3 |
| Итого |  | 72 48/24 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, классная доска.

Технические средства обучения: мультимедиатехника, компьютер с лицензионным программным обеспечением, тренажёр «Гоша», комплекты средств индивидуальной защиты.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

- Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ, 2019. – 512с.: ил.

Дополнительные источники:

- Ефремова О.С. Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 160 с.

Федеральные законы по охране труда и технической безопасности

Государственные стандарты в области охраны труда, СНиЫ, СН, СП:

1. Журнал "Охрана труда в организации в схемах и таблицах»_ред. Ефремова_2019 http://www.otiss.ru/work.html

- Журнал "БИБЛИОТЕКА ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА"

# Сайт издания: http://www.otiss.ru/bibl.html

# Журнал "ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ"

# Сайт издания: http://www.otiss.ru/prakt.html

# Журнал "Охрана труда в вопросах и ответах"

# Сайт издания: http://trudohrana.ru/

# Журнал "Безопасность и охрана труда" Сайт издания: http://biota.ru/publish/jurnal

3.3 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение,

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: |  |
| проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; использовать экобиозащитную технику; принимать меры для исключения производственного травматизма; применять защитные средства; пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; применять безопасные методы выполнения работ. | оценка выполнения практических работ; оценка выполнения самостоятельной работы, письменных и устных ответов; Дифференцированный зачет. |
| знать: |  |
| особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые нормативные и организационные основы охраны труда в организации; правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. |  |