Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение

«Кировский авиационный техникум»

(КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»)

Методические указания

к курсовому проекту

МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования КС

для специальности

09.02.02 Компьютерные сети

Киров, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

- Цели курсового проектирования …………………………………..3

- Тематика курсовых проектов ………………………………………4

- Требования к выполнению курсового проекта …………………..5

- Информационное обеспечение ………………………………………7

- Приложение 1…………………………………………………………...8

- Приложение 2………………………………………….………………10

- Цели курсового проектирования

- Целью выполнения курсового проекта является углубление и закрепление знаний студентов по техническим средствам построения сетей и сетевым технологиям и приобретения практических навыков проектирования ЛВС.

В ходе курсового проектирования студенты должны научиться решать следующие задачи:

- Самостоятельно подбирать необходимые информационно-технические материалы, анализировать их.

- Проводить анализ технических требований, предъявляемых к объекту разработки.

- Выбирать и обосновывать выбор структуры сети, сетевого оборудования, элементов кабельной системы.

- Технически грамотно описывать результаты анализа и принятые решения.

- Оформлять графические и текстовые документы в соответствии с требованиями НТД.

- Сжато и по существу докладывать о результатах проектирования.

2. Тематика курсовых проектов

На курсовое проектирование выдаются задания по следующим направлениям:

Проектирование ЛВС масштаба учреждения (кампуса)

Схема кампуса приведена в приложении 1

Варианты заданий приведены в приложении 2.

  - Требования к выполнению курсового проекта

3.1. Требования к оформлению пояснительной записки

3.1.1. Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 по ГОСТ2.105-98

Допускается  рисунки выполнять на листах формата А3.

В общем случае пояснительная записка по проектированию ЛВС должна состоять из следующих разделов:

- Введение

- Анализ задания на проектирование

- Выбор и описание структурной схемы

- Схемы зданий, краткая информация по оборудованию (таблица)

- Технология

- Топология

- СКС. Кабельная система (среда передачи)

- Выбор сетевого оборудования

- Расчёт стоимости закупаемого оборудования

- Заключение

- Список литературы

3.1.2. Во введении необходимо отразить важность и актуальность поставленной задачи

Объём введения –1,5- 2 листа.

3.1.3. В разделе 2 необходимо описать, каким образом исходные данные влияют на выбор структуры  ЛВС, технологии построения ЛВС, среды передачи данных. Кратко описываются возможные технологии, их достоинства и недостатки. Объём раздела –3-5  листов.

3.1.4. В разделе 3 описывается выбранный вариант построения ЛВС по приведённой на рисунке и чертеже структурной схеме по схеме. Объём раздела –2-4 листа

3.1.5. В разделе 4  необходимо проанализировать продукцию нескольких фирм- изготовителей сетевого оборудования, выбрать необходимое для реализации ЛВС оборудование и привести краткое его описание. Объём раздела –3-5  листов.

3.1.6. В разделе 5 необходимо описать основные принципы построения структурированной кабельной системы, привести описание топологии кабельной системы проектируемой ЛВС, описать кабельную систему по схеме электрической соединений, привести перечень элементов.

Объём раздела –3-5  листов.

3.1.7. В разделе 6 приводится таблица с расчётом стоимости покупных изделий, необходимых для реализации сети. Объём раздела –1-2 листа.

3.1.8. В разделе 7 необходимо описать основные принятые решения по построению сети, сделать выводы о степени соответствия полученных результатов заданию на проектирование. Объём раздела –1 лист.

3.1.9. Пояснительная записка должна быть распечана на принтере. Размер шрифта- 12

3.1.10. Первым листом пояснительной записки является титульный лист, на котором приводятся:

- название учебного заведения

- тема курсового проекта

- исполнитель

- преподаватель.

После титульного листа в пояснительную записку вкладывается стандартный бланк с утверждённым заданием. Вторым листом пояснительной записки является лист «Содержание»

3.1.11. В конце пояснительной записки приводится перечень используемой литературы.

3.1.12. Пояснительная записка по разработке определённой темы по сетевым технологиям и сетевому оборудованию должна состоять из следующих разделов:

- Введение

- Разделы по конкретной заданной теме

- Заключение

Общий объём пояснительной записки –20-25 листов.

  - Требования по оформлению чертежей

    - При проектировании ЛВС разрабатываются два чертежа, выполненных на листах формата А1.

Первый лист - схема электрическая структурная проектируемой ЛВС

Второй лист – схема электрическая соединений кабельной системы

Чертежи выполняют по ГОСТ2.701-86-2.703-86

Чертежи допускается выполнять на плоттере.

    - При разработке определённой темы по сетевым технологиям и сетевому оборудованию выполняют один чертёж на листе формата А1. Содержание чертежа определяется преподавателем.

4. Информационное обеспечение

4.1. Необходимую при курсовом проектировании информацию учащиеся должны получать из следующих источников:

- Web- узлы сети Internet

- Периодическая техническая литература (журналы «Сети и системы связи», «Мир ПК», «LAN» и др.)

- Каталоги оборудования различных фирм

- Каталоги оборудования и прайс-листы местных компьютерных фирм

- Консультации преподавателя.

Приложение 1

Рис. 1 Схема кампуса (в масштабе см. схема городка 2006.vsd)

Здания 1-14 имеют 3 этажа и каждый этаж имеет 4 отдела равной площади. Здания 20-22 пятиэтажные, имеют на каждом этаже четыре отдела равной площади.

Пользуясь таблицей приложения 2 (см файл задания для курсового проекта.xls) определяем номер варианта, (столбец A). Номер по журналу в группе – столбец D (в дальнейшем он необходим в шифре пояснительной записки и чертежей например - 230106.КПСД03.001.ПЗ где 230106- код специальности, КПСД03- код дисциплины, 001- номер варианта, ПЗ – пояснительная записка). Определяем корпуса пользуясь столбцами H-Z (например для 1 варианта это будут 1, 2, 3, и 20 как показано на Рис.2). Затем находим количество рабочих станций в отделе и трафик используя столбцы AA-AP (здания будут соответствовать 1-1, 2-2, 3-3, 4-20). В таблице приведены количество рабочих станций и трафик одного этажа – на остальных этажах данного здания они одинаковы. Выполняя чертеж своего варианта в пояснительной записке необходимо указать размеры зданий, расстояние по канализации для оптоволоконного кабеля и расстояние до удаленного здания от центрального, определив величину X пользуясь столбцом E. Столбцы F и G необходимы для определения параметров соединения вашей сети с глобальной сетью. Столбцы AQ и AS используют ля подбора сетевого оборудования в данных столбцах указаны фирмы производители сетевого оборудования. Столбец AT содержит специальное задание для реализации вашей сети.

Рис. 2 Схема кампуса вариант 1(размеры не проставлены)